| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер ______________ А.П. Васин Начальник ПЭО ______________ С.А. Бочков |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МУП «СЖКХ» |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик ______________ В.Н. Калугин |  | ______________ М.И. Шитиков |

09 августа 2011 года

Извещение № 14

о проведении запроса котировок цен на замену, монтаж и пуско-наладку дизельных электростанций для нужд децентрализованной зоны с.Корлики согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по замене, монтажу и пуско-наладке дизельных электростанций для нужд децентрализованной зоны с.Корлики согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

# Заказчик

| Наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район Речпорта, ул. 23-П |
| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район Речпорта, ул. 23-П |

# Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок

замена, монтаж и пуско-наладка дизельных электростанций для нужд децентрализованной зоны с.Корлики согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

# Контактная информация

| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район Речпорта, ул. 23-П |
| --- | --- |
| Телефон | +7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33 |
| Адрес электронной почты | sel_zhkh_nv@mail.ru |
| Контактное лицо | Комарова Вера Владимировна |

# Источник финансирования

Субсидии

# Предмет договора:

| Начальная/максимальная цена контракта, руб. | 6 000 000,00 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой) |
| --- | --- |
| Наименование товара | Дизельная электростанция |
| Краткие характеристики товара | модель двигателя: Voivo-Penta TAD 1344GE, 4-такт.Комплект оборудования: Модель генератора: 433 CSL6220 Marathon Electric - Мощность, кВт/кВа: 320/400. Напряжение: 0,4 кВ – Частота вращения двигателя, об/мин: 1500. - Количество цилиндров: 6L - Емкость топливного бака: 600л. |
| Количество поставляемого товара | 2 |

# Место и срок поставки

| Место доставки товара | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, с.Корлики (объект здание электростанции) |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | до 01 сентября 2011 г. |

## Оплата контракта

| Сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет. Оплата за поставку, монтаж и пуско-наладку производится в размере, предусмотренном Разделом 2 настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, по факту поставки, монтажа и пуско-наладки, на основании акта о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком, в течение 10 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| --- | --- |

## Порядок подачи заявок

| Форма котировочной заявки | Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок |
| --- | --- |
| Место подачи заявок | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район Речпорта, ул. 23-П, 2 этаж, юридический отдел |
| Дата начала подачи заявок | Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф |
| Дата и время окончания подачи заявок | 12.08.2011г. 17:00 (время местное) |

Срок подписания контракта

Договор может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 09.08.2011г. № 14

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на замену, монтаж и пуско-наладку дизельных электростанций для нужд децентрализованной зоны с.Корлики согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с ндс, рублей | Сумма с ндс, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADV320С-Т400-2РГТ -Дизельная электростанция -Модель двигателя: Volvo-Penta TAD1344GE, 4-такт. -Модель генератора: 433CSL6220 Marathon Electric -Мощность, кВт/кВа: 320/ 400. - Напряжение: 0,4 кВ. -Частота вращения двигателя, об/мин: 1500. -Количество цилиндров: 6L -Емкость топливного бака: 600 л. -Расход топлива при основной мощности г/кВтч: 25% - 219 50% - 200 75% - 197 100% - 194 | шт | 2 |  |  |
| 2 | В состав оборудования ДЭС включена следующая комплектсноть: -Электронная система управления двигателя. -Гофрированная труба из нержавеющей стали (сильфон), промышленный глушитель -Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя от внешней сети 220/380 В. -Не зависимое от ДГА зарядное устройство аккумулятора. -Система управления: Автосинхронизация с другими генераторными установками установленными на ДЭС п. Корлики с автоматическим распределением нагрузки, ручное управление, автономная работа, параллельная работа с сетью. Способность совместной работы с контроллером DЕIF AGC-200 (AGC-3). - Генераторный выключатель с электроприводом (4-х полюсный). -Микропроцессорный пульт управления. -Аккумуляторная батарея (комплект). - Антифриз (объем системы охлаждения). - ЗИП (расходные материалы для ТО до 5000м/ч, без смазочного масла). - Кабель ВВГ 4*150 – 150 м. - Концевая кабельная муфта – 4 шт. - Кабельный наконечник – 16 шт. - Ремонтный комплект генератора ( комплект диодод, варистор, корректор напряжения) – 2 компл. - Комплект инструмента для ремонта ДВС – 2 компл. - Панель управления ДГА – 1 ед. |  |  |  |  |
| 3. | Поставка, монтаж и пуско-наладка дизельных электростанций в комплекте с оборудованием | ед. | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6 000 000, 00 |

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 09.08.2011г. № 1

Председателю

котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на замену, монтаж и пуско-наладку дизельных электростанций для нужд децентрализованной зоны с.Корлики согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

Дата: «_____»__________________ 2011 г.

От кого:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Тел/факс |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Свидетельство о государственной регистрации |  |

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму __________ руб.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с ндс, рублей | Сумма с ндс, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADV320С-Т400-2РГТ -Дизельная электростанция -Модель двигателя: Volvo-Penta TAD1344GE, 4-такт. -Модель генератора: 433CSL6220 Marathon Electric -Мощность, кВт/кВа: 320/ 400. - Напряжение: 0,4 кВ. -Частота вращения двигателя, об/мин: 1500. -Количество цилиндров: 6L -Емкость топливного бака: 600 л. -Расход топлива при основной мощности г/кВтч: 25% - 219 50% - 200 75% - 197 100% - 194 | шт. | 2 |  |  |
| 2 | В состав оборудования ДЭС включена следующая комплектсноть: -Электронная система управления двигателя. -Гофрированная труба из нержавеющей стали (сильфон), промышленный глушитель -Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя от внешней сети 220/380 В. -Не зависимое от ДГА зарядное устройство аккумулятора. -Система управления: Автосинхронизация с другими генераторными установками установленными на ДЭС п. Корлики с автоматическим распределением нагрузки, ручное управление, автономная работа, параллельная работа с сетью. Способность совместной работы с контроллером DЕIF AGC-200 (AGC-3). - Генераторный выключатель с электроприводом (4-х полюсный). -Микропроцессорный пульт управления. -Аккумуляторная батарея (комплект). - Антифриз (объем системы охлаждения). - ЗИП (расходные материалы для ТО до 5000м/ч, без смазочного масла). - Кабель ВВГ 4*150 – 150 м. - Концевая кабельная муфта – 4 шт. - Кабельный наконечник – 16 шт. - Ремонтный комплект генератора ( комплект диодод, варистор, корректор напряжения) – 2 компл. - Комплект инструмента для ремонта ДВС – 2 компл. - Панель управления ДГА – 1 ед. |  |  |  |  |
| 3. | Поставка, монтаж и пуско-наладка дизельных электростанций в комплекте с оборудованием | ед. | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6 000 000, 00 |

Место назначения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, с.Корлики (объект здание электростанции).

Срок поставки: с момента подписания Договора по 01.09.2011 год.

Срок и условия оплаты (размер аванса %) - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры по факту выполненных работ.

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 09.08.2011г. № 1

Проект

# ДОГОВОР №  ______

на   поставку, монтаж и пуско-наладку  дизельных электростанций мощностью 400 кВа в с. Корлики согласно мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

г. Нижневартовск					                 «_____»_____________2011г.

Муниципальное Унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», Россия, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  директора предприятия Шитикова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _________________________________________________, действующего  на основании ______________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1.ПОСТАВЩИК в счет стоимости Договора,  выполнит собственными и привлеченными силами и средствами поставку, монтаж и пуско-наладку дизельных электростанций мощностью 400 кВа в с. Корлики согласно мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг. согласно технического задания (приложением  №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2.Поставка, монтаж и пуско-наладка, предусмотренные настоящим Договором, выполняются ПОСТАВЩИКОМ в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные Договором.

2. СТОИМОСТЬ   ПОСТАВКИ

2.1.Стоимость поставки, замены, монтажа и пуско-наладки оборудования по настоящему Договору составляет:

- стоимость дизельных электростанций составляет  ____________________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (__________) рублей ____ копеек;

- стоимость поставки, монтажа и пуско-наладки дизельных электростанций в комплекте с оборудованием составляет  ____________________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (__________) рублей ____ копеек.

Общая сумма по настоящему Договору является твердой и составляет ____________________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (__________) рублей ____ копеек.

Стоимость всех затрат, в том числе:

в цену Договора (в стоимость товара) включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в т.ч. НДС), таможенные пошлины, все затраты (расходы), связанные с изготовлением (выпуском в обращение), сертификацией, а также доставкой (сбытом) товара (в т.ч. охраной товара (груза) в пути следования), хранением, транспортировкой (перевозкой, в т.ч. железнодорожным транспортом), погрузкой в транспортные средства (вагоны, контейнеры), подачей и уборкой вагонов, контейнеров, страхованием груза (товара) в пути следования и др. расходов), стоимость перевозки по реке до с. Корлики (объект здание электростанции), стоимость тары (упаковки), расходы на экспертизу (при указании в Договоре о необходимости ее проведения), демонтаж, монтаж и пуско-наладка.

Цена Договора  и единичные цены, представленные участником размещения заказа, не подлежат корректировке в ходе выполнения Договора.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПОСТАВКИ

3.1.Поставка, монтаж и пуско-наладка по настоящему Договору выполняются ПОСТАВЩИКОМ до 01 сентября 2011 г.

Право собственности Заказчику переходит в момент получения и подписания накладных на  дизельные электростанции.

4. ПЛАТЕЖИ  И  РАСЧЕТЫ

4.1.Оплата за поставку, монтаж и пуско-наладку производится в размере, предусмотренном Разделом 2 настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, по факту  поставки, монтажа и пуско-наладки, на основании акта о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком, в течение 10 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОСТАВЩИКА.

Для выполнения настоящего Договора  ПОСТАВЩИК:

5.1.Выполнит своими силами и средствами поставку, монтаж, пуско-наладку в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором  и приложениями к нему.

5.2.Несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащие поставку, монтаж, пуско-наладку  по настоящему Договору.

5.3.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  Договором.

5.4.Сдаст законченные работы по акту о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14.

5.5.Закупаемая  дизельная электростанция должна быть заводского изготовления. Год выпуска – 2010-2011, не бывшей в употреблении. Дизельная электростанция должна быть комплектной, соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием, производственными приспособлениями, другими изделиями, необходимыми для его бесперебойной и нормальной работы.
К дизельной электростанции прилагаются: (к каждой единице): технические характеристики на русском языке; паспорт предприятия-изготовителя; сертификаты; эксплуатационная документация, включающая инструкции по монтажу, требования к хранению.

5.6.Место поставки: с.Корлики (объект здание электростанции),  Нижневартовского района, ХМАО - Югра, Тюменская область, Россия.

5.7. Поставщик извещает Заказчика о готовности поставки за три рабочих дня до начала поставки товара.

5.8.С партией товара Поставщик обязуется направить сопроводительную документацию (счет-фактуру, накладную, акты сдачи-приемки товара, копии сертификатов соответствия).

5.9.Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки продукции в месте поставки.

5.10.Поставщик обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции, в течении гарантийного срока или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации продукции или условий хранения.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего Договора  ЗАКАЗЧИК:

6.1.Обеспечит финансирование и произведет платежи в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.

6.2.Примет  поставку, монтаж, пуско-наладку  на объекте по акту о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком.

6.3. При обнаружении производственных дефектов товара Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 10 дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов.

7. ГАРАНТИИ.

7.1.ПОСТАВЩИК гарантирует:

- Выполнение поставки, монтажа, пуско-наладки в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации оборудования.

Гарантии:
1. Гарантия нормальной и бесперебойной работы (эксплуатации) дизельных электростанций 12 месяцев с даты запуска (сдачи) оборудования в эксплуатацию.
2. Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов Поставщика за свой счет, в период  12 месяцев. 
Дизельные электростанции: должны быть отгружены в надежной упаковке, обеспечивающей их перегрузку и транспортировку всеми видами транспорта, доставлены до объекта, произведена сборка, монтаж и пуско-наладочные работы с передачей Заказчику.

8.ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ  ТОВАРА.

8.1.Приемка Товара на соответствие, предусмотренным в настоящем Договоре количеству, качеству, комплектности осуществляется Заказчиком после проведения пуско-наладочных работ.

8.2. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны следующие документы: товарные накладные (в письменном виде в 2 (двух) экземплярах), счета-фактуры, а также все необходимые для приемки Товара документы (сертификаты, лицензии, иные документы).

8.3.Проверка соответствия  качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Договором может  осуществляться с привлечением независимых экспертов.

8.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия Товара, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Поставщиком.

8.5.Поставщик в случае получения от Заказчика мотивированного письменного отказа (факсимильной связью, телетайпом, электронной почтой, почтой) о несоответствии Товара по количеству, комплектности и качеству, указанным в настоящем Договоре и/или Приложении к настоящему Договору (Спецификация), обязан за свой счет устранить указанные несоответствия и/или недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного письменного отказа. Датой отправки мотивированного письменного отказа считается дата отправления его Заказчиком.

8.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчиком лежит на Поставщике.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА   НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ.

9.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2.Если указанные в п. 9.1.   форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения  поставки, монтажа и пуско-наладки.

9.3.Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.

9.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

10. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА.

10.1.Расторжение Договора  допускается по согласованию Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским  законодательством.

10.2.ЗАКАЗЧИК вправе требовать расторжения Договора  с  ПОСТАВЩИКОМ при следующих обстоятельствах:

- Задержка ПОСТАВЩИКОМ начала поставки, монтажа и пуско-наладки более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

- Задержка ПОСТАВЩИКОМ окончания производства работ более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

- Нарушение ПОСТАВЩИКОМ условий Договора, ведущих к снижению качества  поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.

11.1.В случае срыва сроков поставки, монтажа, пуско-наладки по Договору по вине ПОСТАВЩИКА, последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.

11.2.Уплата пени, штрафа, и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

12.1. Споры, которые возникают при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня поступления.

12.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются Арбитражным судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

13.1.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате поставки, монтажа, пуско-наладки по вине ПОСТАВЩИКА, компенсируется ПОСТАВЩИКОМ.

13.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.3.Изменения и дополнения  к  Договору не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством о размещении заказа. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.

14.1.Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до  01 сентября  2011 года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Договору:

-приложение № 1.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН

| «Поставщик»: Подпись ____________ /___________/ | «Заказчик»: МУП «СЖКХ» 628602, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г., район Речпорта, 23-П ул. р/с 40702810000100000890, Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОАО в г.Нижневартовске, БИК 047169745 ИНН 8620012191 ОКПО 53481608 КПП 860301001 к/с 30101810900000000745 тел/факс: (3466) 25-00-33 Директор МУП «СЖКХ» Подпись _________ М.И. Шитиков |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №______ от «__»_______2011г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на замену, монтаж и пуско-наладку дизельных электростанций для нужд децентрализованной зоны с.Корлики согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с ндс, рублей | Сумма с ндс, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADV320С-Т400-2РГТ -Дизельная электростанция -Модель двигателя: Volvo-Penta TAD1344GE, 4-такт. -Модель генератора: 433CSL6220 Marathon Electric -Мощность, кВт/кВа: 320/ 400. - Напряжение: 0,4 кВ. -Частота вращения двигателя, об/мин: 1500. -Количество цилиндров: 6L -Емкость топливного бака: 600 л. -Расход топлива при основной мощности г/кВтч: 25% - 219 50% - 200 75% - 197 100% - 194 | шт | 2 |  |  |
| 2 | В состав оборудования ДЭС включена следующая комплектсноть: -Электронная система управления двигателя. -Гофрированная труба из нержавеющей стали (сильфон), промышленный глушитель -Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя от внешней сети 220/380 В. -Не зависимое от ДГА зарядное устройство аккумулятора. -Система управления: Автосинхронизация с другими генераторными установками установленными на ДЭС п. Корлики с автоматическим распределением нагрузки, ручное управление, автономная работа, параллельная работа с сетью. Способность совместной работы с контроллером DЕIF AGC-200 (AGC-3). - Генераторный выключатель с электроприводом (4-х полюсный). -Микропроцессорный пульт управления. -Аккумуляторная батарея (комплект). - Антифриз (объем системы охлаждения). - ЗИП (расходные материалы для ТО до 5000м/ч, без смазочного масла). - Кабель ВВГ 4*150 – 150 м. - Концевая кабельная муфта – 4 шт. - Кабельный наконечник – 16 шт. - Ремонтный комплект генератора ( комплект диодод, варистор, корректор напряжения) – 2 компл. - Комплект инструмента для ремонта ДВС – 2 компл. - Панель управления ДГА – 1 ед. |  |  |  |  |
| 3. | Поставка, монтаж и пуско-наладка дизельных электростанций в комплекте с оборудованием | ед. | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6 000 000, 00 |